佐賀県における無毒化大麻の継続モニタリング

（平成17年度～令和元年度）

佐賀県衛生薬業センター ○井手陶子　緒方かおり　中山秀幸

〔はじめに〕

本県では、免許を受けた大麻栽培者が神事のための製品の製造を目的として、大麻草を栽培しているほ場が１ヵ所ある。本県で栽培されている大麻草は、幻覚作用を持つテトラヒドロカンナビノール酸（THCA）をほとんど含まず、幻覚作用を持たないカンナビジオール酸（CBDA）が多く含まれ、CBDA種（いわゆる無毒化大麻）と呼ばれている。一方、THCA種は主としてTHCAを産生し、遺伝的にCBDA種より優性なため、交雑によるCBDA種の有毒化が懸念されている。そこで、佐賀県衛生薬業センターでは、平成17年度から、栽培されている大麻草が有毒化していないことを確認するため、GC/FID分析により大麻草成分検査を行っている。今回、令和元年度までの継続モニタリングの検査結果について報告する。

〔実験方法〕

1.試料及び試薬

ほ場5地点で試料を採取した。サンプリングは雌株の大麻草を対象とし、花穂、4 cm未満の葉、4～6 cmの葉、6 cm以上の葉の部位ごとに採取した。

2.試料の調製

試料は真空乾燥した後、フィンガーマッシャーで粉砕し約10 ㎎を量りとり、ジエチルエーテル1 mLを加え5分間超音波下で抽出を行った。室温で一晩放置し濃縮したものに、ジエチルエーテル0.5 mLを加え再溶解し、遠心分離後に得られた上澄み液をGC/FID試験溶液とした。

3.GC/FID測定条件

表1に示す条件にて測定を行った。

〔結果・考察〕

GC/FID分析では、THCAはライナー内で脱炭酸され、テトラヒドロカンナビノール（THC）として分析される1)。また、同様にCBDAはカンナビジオール（CBD）として分析される。検査では、CBDとTHCのGC/FID分析によるピーク面積比C/T（CBDピーク面積/THCピーク面積）を算出する。有毒化した場合、GC/FID分析によるピーク面積比C/Tが1前後またはさらに低い値を示すとの報告があり2）、これを指標値としている。

図1にC/Tの経年推移を示す。モニタリングを開始した平成17年度から令和元年度までに検査したC/Tの年度平均値は、16.7～26.3の範囲内を推移しており、いずれも１を大きく上回っていることから、いずれの検体も有毒種との交雑はないものと考えられる。

# Text boxes

1) 厚生労働省医薬局　監視指導・麻薬対策課,乱用薬物鑑定マニュアル

2）　世取山守,沼尾公道：衛生化学,25（3）,166-168（1979）

1)吉岡直樹ら：有毒キノコを原因とする食中毒における迅速な毒成分分析法の開発、公財)大同生命厚生事業団研究助成、41（2011）